高壓氣體特定設備每月定期檢查表

檢查日期：　　 年　　 月　　 日　實驗室名稱：　　     　　檢查人員：　　   　　　電話：

|  | 檢 查 項 目 (包括有關之工作流程圖及機械設備結構圖) | 檢 查 方 法 | 檢查結果 | 說明： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 1 | 設備及其附近地面是否整潔 | 目視 |  |  | 1.一式一聯：使用單位自行存查。 2.流 程：檢查人員(實驗室負責人)↓主管(系主任或組長)↓院(處)長↓環安室。 |
| 2 | 防銹油漆有無脫落锈 | 目視 |  |  |  |
| 3 | 各部份螺絲有無鬆動或減少 | 目視、板手 |  |  |  |
| 4 | 焊接縫有無腐蝕及裂縫 | 目視、測漏計 |  |  |  |
| 5 | 安全閥性能是否正常 | 目視、操作、壓力計 |  |  |  |
| 6 | 壓力計是否正常 | 目視、壓力計 |  |  |  |
| 7 | 接頭有無洩漏之現象 | 目視、氣體偵測器 |  |  |  |
| 8 | 液面計是否正常 | 目視、溫度計 |  |  |  |
| 9 | 溫度計是否正常 | 目視 |  |  |  |
| 10 | 緊急遮斷裝置有無正常 | 目視、操作 |  |  |  |
| 11 | 洩漏警報裝置有無正常 | 目視、操作、氣體偵測器 |  |  |  |
| 12 | 梯欄杆、平台支架等狀況良好 | 目視 |  |  |  |
| 13 | 保溫有無破損 | 目視、溫度計 |  |  |  |
| 14 | 靜電裝置是否有損壞之處 | 目視、靜電計 |  |  |  |
| 15 | 管線、閥類有無腐損或洩漏 | 目視、測厚計 |  |  |  |
| 16 | 年度檢查在有效日期內，合格證標示於明顯處 | 目視 |  |  |  |
| 危害 及分析 | 經分析後會有下列危害因素產生： □火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落 □跌倒、滑倒 □其他 |  |
| 風險危害評估 | 經危害評估後，其危害風險之嚴重性如下（請打勾） □非常高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且於合理期限前進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □中高度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意是否具更有效之保護措施或採取適當之作業程序、控制與安全措施。 □中度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意目前管制狀況。 □低度風險（接受之風險）：可接受，以現有方式監控。 |  |
| 依檢查及風依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容容 | 內容： |  |
|  | 預定完成日期： | 實際完成日期： |  |
| 院長 |  | 主管 |  | 經辦 |  |
| 檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性： □ 1.本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □ 2.本改善措施有需要敬會相關部門改善。 |
| 備 註 | 1.依勞安法第14條，勞安衛自動檢查辦法第33條、80條。 2.檢查結果請打勾。 3.檢查結果有異常情形且無法立即排除時，才須送院長及環安室核簽。 4.每學期實施檢查，檢查後單位自行存查並保存三年。 |