高壓用電設備 定期檢查表 檢查週期： 月
檢查日期：　　 年　　 月　　 日　實驗室名稱：　　 　　檢查人員：　　 　　　電話：
		檢 查 項 目 / (包括有關之工作流程圖及機械設備結構圖)					檢 查 方 法				檢查結果		說明：

				正常	異常
變壓器		ａ主體或散熱片有無生鏽					1.一式一聯：使用單位自行存查。 / 2.流 程：檢查人員(實驗室負責人)↓主管(系主任或組長)↓院(處)長↓環安室。
		ｂ呼吸器之乾燥劑是否良好
		ｃ有無漏油現象
		ｄ接線處有無過熱現象
		ｅ溫度計指示是否準確
		ｆ接地線是否良好
避電器		ａ外部表層有無裂痕
		ｂ接地線有無過熱或鬆弛現象
保險絲器（ＰＦ或ＰＣＳ）		ａ接觸處有無過熱現象
		ｂ底座有無生鏽
		ｃ熔絲容量是否適中
分斷開關（ＤＳ）		ａ底座有無生鏽
		ｂ接觸處有無過熱現象
高壓電纜		a防雨罩有無破損
		b電纜頭支持物有無脫落
		c電纜頭膠布有無龜裂破損
		d電纜頭接地球是否良好
油斷路器		a接線處有無過熱現象
		b套管有無裂痕現象
		c外殼有無生鏽
		d紅綠表示器是否良好
		e控制回路是否良好
		f接地線是否良好
配電盤（箱）		a儀表指示是否正常
		b電譯是否良好
		c指示燈是否良好
		d控制開關是否良好
		e配電盤箱有無生鏽
比流器		a二次側線路是否正常
		b接線處有無過熱現象
		c接地線是否良好
比壓器		a外殼有無生鏽現象
		b瓷套管是否良好
		c接地線是否良好
電容器		a外部有無生鏽現象
		b瓷套管是否良好
		c接地線有無連結完整
		d體積有無膨脹現象
其他		1.設備通風及照明是否良好
		2.(非合格操作人員禁止操作)須標示清晰
		3.年度檢查在有效日期內，合格證有標於明顯處
危害及 / 分 析		經分析後會有下列危害因素產生： / (01) □墜落 (02) □滾落跌倒 (03) □衝撞 (04) □物體飛落 (05) □物體倒塌、崩塌 (06) □被撞 (07) □被夾、被捲 (08) □被切,割,擦傷 (09) □踩踏(10) □溺斃(11) □與高溫、低溫之接觸(12) □與有害物(化學品毒化物)等之接觸(13) □感電(14) □爆炸 (15) □物體破裂(16) □火災(17) □不當動作(18)□其他
評估危害風險		經危害評估後，其危害風險之嚴重性如下（請打勾） / □非常高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 / □高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且於合理期限前進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 / □中高度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意是否具更有效之保護措施或採取適當之作業程序、控制與安全措施。 / □中度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意目前管制狀況。 / □低度風險（接受之風險）：可接受，以現有方式監控。
依檢查及風險 / 評估結果採取 / 改善措施之內容		內容：
		預定完成日期：					實際完成日期：

院長		主管		經辦
檢討	定期檢討改善措施之合宜性： / □ 1.本改善措施已相當合宜且已改善完成。 / □ 2.本改善措施有需要敬會相關部門改善。
備 註	1.依勞安法第14條，勞安衛自動檢查辦法第33條、80條。 / 2.檢查結果請打勾。 / 3.檢查結果有異常情形且無法立即排除時，才須送院長及環安室核簽。 / 4.每學期實施檢查，檢查後單位自行存查並保存三年。