乾燥設備 定期檢查表 檢查週期： 每年

檢查日期：　　 年　　 月　　 日　實驗室名稱：　　 　　檢查人員：　　 　　　電話：
	檢 查 項 目 / (包括有關之工作流程圖及機械設備結構圖)					檢 查 方 法			檢查結果		說明：

									正常	異常
1	內面、外面及外部之棚櫃等有否損傷、變形或腐蝕。										1.一式一聯：使用單位自行存查。 / 2.流 程：檢查人員(實驗室負責人)↓主管(系主任或組長)↓院(處)長↓環安室。
2	危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。
3	使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥處之換氣設備有無異常。
4	窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。
5	內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。
6	設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。
其 他	1.設備通風及照明是否良好
	2.(禁止存放易燃物體)須標示清晰
危害 / 及分析	經分析後會有下列危害因素產生： / (01) □墜落 (02) □滾落跌倒 (03) □衝撞 (04) □物體飛落 (05) □物體倒塌、崩塌 (06) □被撞 (07) □被夾、被捲 (08) □被切,割,擦傷 (09) □踩踏(10) □溺斃(11) □與高溫、低溫之接觸(12) □與有害物(化學品毒化物)等之接觸(13) □感電(14) □爆炸 (15) □物體破裂(16) □火災(17) □不當動作(18)□其他
風險危害評估	經危害評估後，其危害風險之嚴重性如下（請打勾） / □非常高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 / □高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且於合理期限前進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 / □中高度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意是否具更有效之保護措施或採取適當之作業程序、控制與安全措施。 / □中度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意目前管制狀況。 / □低度風險（接受之風險）：可接受，以現有方式監控。
依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容	內容：
	預定完成日期：				實際完成日期：
院長			主管				經辦
檢討		定期檢討改善措施之合宜性： / □ 1.本改善措施已相當合宜且已改善完成。 / □ 2.本改善措施有需要敬會相關部門改善。
備 註		1.依勞安法第14條，勞安衛自動檢查辦法第33條、80條。 / 2.檢查結果請打勾。 / 3.檢查結果有異常情形且無法立即排除時，才須送院長及環安室核簽。 / 4.每學期實施檢查，檢查後單位自行存查並保存三年。