## 高壓氣體容器(氣體鋼瓶)
高壓氣體容器(氣體鋼瓶)每月定期檢查表
系所(中心)名稱 |  |  | 實驗室名稱 | 檢查日期 | 年 月 日
使用氣體
(名稱&數量)
項次 | 檢查項目 | 檢查基準 |  | 檢查方法 |  | 結果
一 | 本體 | 本體應無損傷或洩漏 |  | 檢點
|  | 本體表面應無銹蝕 |  | 目視
|  | 焊接縫應無銹蝕或裂縫 |  | 檢點
二 | 蓋板螺旋 | 螺栓應完整無鬆動 |  | 檢點
|  | 蓋板應無變形 |  | 目視
|  | 蓋板應無銹蝕 |  | 目視
三 | 管線及閥 | 管線應無銹蝕、損傷及洩漏 |  | 檢點
|  | 閥組、接頭應無銹蝕、損傷或洩漏 |  | 檢點
|  | 安全閥性能應正常 |  | 檢點
四 | 自動控制及附屬裝置 | 溫度控制裝置運作應正常 |  | 測試
|  | 溫度表本體應牢固，功能正常 |  | 檢點
|  | 壓力表本體應牢固，功能正常 |  | 檢點
五 | 其他保持性能必要事項 | 緊急遮斷裝置應正常 |  | 檢點、測試
|  | 其他安全裝置應正常 |  | 檢點
|  | 保溫設施應無脫落 |  | 檢點
|  | 平台、支座、支撐、容器本體應固定妥當 |  | 檢點
|  | 作業通道應無堵塞 |  | 目視
危害分析 | 檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施 | 改善內容說明：
預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性：
□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說明 | 1.依「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並作記錄，保存三年。
2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”
部門主管︰ |  |  |  | 檢查人員︰
一式一聯
：檢查人員←使用部門存

## 填寫範本
高壓氣體容器(氣體鋼瓶)每月定期檢查表
系所(中心)名稱 | XX系 |  | 實驗室名稱 | XX實驗室 | 檢查日期 | 年 月 日
使用氣體 | 氬氣*2 氬氣*1
(名稱&數量)
項次 | 檢查項目 | 檢查基準 |  |  | 檢查方法 |  | 結果
一 | 本體 | 本體應無損傷或洩漏 |  |  | 檢點 |  | V
|  | 本體表面應無銹蝕 |  |  | 目視 |  | V
|  | 焊接縫應無銹蝕或裂縫 |  |  | 檢點 |  | V
二 | 蓋板螺旋 | 螺栓應完整無鬆動 |  |  | 檢點 |  | V
|  | 蓋板應無變形 |  |  | 目視 |  | V
|  | 蓋板應無銹蝕 |  |  | 目視 |  | V
三 | 管線及閥 | 管線應無銹蝕、損傷及洩漏 |  |  | 檢點 |  | V
|  | 閥組、接頭應無銹蝕、損傷或洩漏 |  |  | 檢點 |  | V
|  | 安全閥性能應正常 |  |  | 檢點 |  | V
四 | 自動控制及附屬裝置 | 溫度控制裝置運作應正常 |  |  | 測試 |  | V
|  | 溫度表本體應牢固，功能正常 |  |  | 檢點 |  | V
|  | 壓力表本體應牢固，功能正常 |  |  | 檢點 |  | V
五 | 其他保持性能必要事項 | 緊急遮斷裝置應正常 |  |  | 檢點、測試 |  | V
|  | 其他安全裝置應正常 |  |  | 檢點 |  | V
|  | 保溫設施應無脫落 |  |  | 檢點 |  | V
|  | 平台、支座、支撐、容器本體應固定妥當 |  |  | 檢點 |  | V
|  | 作業通道應無堵塞 |  |  | 目視 |  | V
危害分析 | 檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
■低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施 | 改善內容說明：
預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性：
□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說明 | 1.依「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並作記錄，保存三年。
2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”
部門主管︰ |  |  |  |  | 檢查人員︰
一式一聯
：檢查人員←使用部門存
低風險免填，中高風險請填寫
低風險免填，中高風險請填寫