明志科技大學 特定化學物質作業前檢點表
使用部門:                系(中心)   實驗室(研究室)名稱:                            年度:_____________
	檢查項目
	檢查基準                        作業日期
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	除污劑(器)
	除卻危害之必要藥劑、器具是否備妥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沖洗清潔設備
	洗眼設備已設置且保持隨時可用狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	緊急沖淋設備已設置且保持隨時可用狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	備有腳踏或長撥桿式洗手設備且保持隨時可用狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防護具
	實驗室有合格及有效之呼吸防護具、防護眼鏡、不浸透性防護衣、防護手套、防護鞋及塗敷劑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	上列防護具是否均保持其性能及清潔
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	局部排氣裝置
	氣罩導管應無磨損、腐蝕、凹凸、損壞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	排氣機轉動應無異音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	傳動皮帶護罩應完整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	通風狀況應良好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	本場所使用之「特定化學物質」化學品名稱
	

	說明
	一.依「職業安全衛生管理辦法」第69條規定辦理，紀錄保存三年。

二.檢查結果欄︰正常(ˇ)，異常須送修或改善(×)，無此項(—)。


   檢查人員：                                                       部門主管：
保存年限：三年








