## 年度單位自動檢查計晝
年度單位自動檢查計晝
學校名稱：					處室（系所）：
目標：確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全。
機械設備或作業名稱、及設置位置	檢查項目	負責單位	經費	年 預定實施月份或日期					備註
		(委託辦理)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	□定期檢查（週期： ）□列管檢查
	□重點檢查 □作業檢點
	□定期檢查（週期： ）□列管檢查
	□重點檢查 □作業檢點
	□定期檢查（週期： ）□列管檢查
	□重點檢查 □作業檢點
	□定期檢查（週期： ）□列管檢查
	□重點檢查 □作業檢點
	□定期檢查（週期： ）□列管檢查
	□重點檢查 □作業檢點
	□定期檢查（週期： ）□列管檢查
	□重點檢查 □作業檢點
	□定期檢查（週期： ）□列管檢查
	□重點檢查 □作業檢點
	□定期檢查（週期： ）□列管檢查
	□重點檢查 □作業檢點
	□定期檢查（週期： ）□列管檢查
	□重點檢查 □作業檢點
說明：自動檢查計畫應以各個機械、設備或作業為單位，並區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。(本表不敷使用時，請自行影印)

## —般車輛作業檢點表
一般車輛 每日作業前檢點
使用		實驗室		檢查日期	年 月 日	一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
部門		名稱
項次	檢查項目			檢查方法	結果
一	車體：檢查車內外、車架完整、外表無擦撞痕、配件無鬆動			目視
二	輪胎：檢查胎壓正常、胎面無針刺物、鋼圈無變形、螺栓無鬆動			目視
三	油箱：油管連接良好、油箱外觀完整無滲漏			目視
四	水箱：冷卻水箱、雨刷水箱等管路無破損滲漏、水位正常、水質乾淨			目視
五	油壓裝置：油壓裝置試動作、無漏油、操作正常			操作
六	蓄電池及電氣系統：檢查電池接線頭、電壓指示、前後車燈、警示器、喇叭、雨刷動作等正常；清潔液、電瓶液位充足			目視
七	煞車設備：煞車分泵、油管、手、腳煞車測試正常；煞車油液位正常			操作
八	引擎：潤滑油液位正常；引擎試運轉功能正常			操作
九	排氣管：是否固定良好、外觀完整無破孔、排氣正常			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：
	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說 明	1.依『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄，保存三年。
	2.車輛廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰			檢查人員︰

## —般車輛每季定期檢查表
—般車輛每季定期檢查表
使用		實驗室		檢查日期	年 月 日	一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
部門		名稱
項次	檢查項目			檢查方法	結果
一	車體：檢查車內外、車架完整、外表無擦撞痕、配件無鬆動			目視
二	輪胎：檢查胎壓正常、胎面無針刺物、鋼圈無變形、螺栓無鬆動			目視
三	油箱：油管連接良好、油箱外觀完整無滲漏			目視
四	水箱：冷卻水箱、雨刷水箱等管路無破損滲漏、水位正常、水質乾淨			目視
五	油壓裝置：油壓裝置試動作、無漏油、操作正常			操作
六	蓄電池及電氣系統：檢查電池接線頭、電壓指示、前後車燈、警示器、喇叭、雨刷動作等正常；清潔液、電瓶液位充足			目視
七	煞車設備：煞車分泵、油管、手、腳煞車測試正常；煞車油液位正常			操作
八	引擎：潤滑油液位正常；引擎試運轉功能正常			操作
九	排氣管：是否固定良好、外觀完整無破孔、排氣正常			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：
	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說 明	1.依『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄，保存三年。
	2.車輛廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰			檢查人員︰

## 小型壓力容器（消毒鍋、滅菌釜)每年定期檢查表
小型壓力容器（消毒鍋、滅菌釜)每年定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日
部門			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查方法		結果
一	本體	本體（含內面、外面、蓋板、凸緣）應無損傷、裂痕、變形及腐蝕洩漏情形			目視
二	閥、旋塞	應無損傷、裂痕、腐蝕之情形			目視、
		閥桿應無彎曲情形			手動、
		應無洩漏情形			必要時作洩漏測試
		開關動作狀況應良好
四	壓力錶	壓力錶應堪用、正確、無損壞			檢點
		本體牢固應無變形			手動
五	其他保持性能必要事項	各部份應無漏氣情形			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：

	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰				檢查人員︰

## 小型鍋爐每年定期檢查表
小型鍋爐每年定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日
部門			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查方法	結果
一	本體	胴體、端板、爐壁應無漏汽及損傷			目視
		水管（或煙管）應無破漏、損傷			目視
		外殼或磚壁應無損傷			目視
		安裝基礎應良好			目視
二	燃燒裝置	油加熱裝置及燃料輸送裝置應無損傷			目視
		噴燃器及油過濾器應無堵塞或損傷			拆卸清理
		主燃燒器及霧化機構應無損傷及污染			目視
		煙道、煙囪應無破漏、損傷及風壓異常			目視、聽覺
		耐火材、燃燒保護材應無崩落或損傷			目視
		鼓風機、抽風機、節氣閘應無異常作動及損傷			聽覺
		爆發門應無損傷			目視
		供油槽、油位調節器、油位計應無損傷			目視
三	自動控制裝置	自動啟動、停止裝置機能應無異常			目視、聽覺
		主安全控制器之作動情形應無異常			目視、聽覺
		火燄檢出裝置機能應無異常			目視
		燃料切斷裝置機能應無異常			測試
		燃料量、空氣量控制裝置應無異常			測試
		汽水鼓玻璃水位計應良好			目視
		水位調節閥作動情形應無異常			手動測試
		低水位遮斷器之作動情形應無異常			排水測試
		壓力調節器裝置機能應無異常			目視、手觸
		壓力表應無異狀			目視
		溫度控制系統應無異常			目視
		警報系統應無異常			測試
		自動吹灰控制系統應無異常			測試
		電線連接端子部、繼電器接點應無污損異常			目視
四	附屬裝置及附屬品	給水、給油、蒸汽、加藥配管應無洩漏、銹蝕			目視
		安全閥、釋放閥應無洩漏或損傷			目視
		空氣預熱器應無損傷或堵塞			目視、聽覺
		給水泵、注水器作動情形應無異常			聽覺、手觸
		水處理裝置機能應無異常			目視、聽覺
		水位計應無損傷及異常			目視
		蒸氣管及停止閥應無損傷及保溫狀態			目視
		排煙監視裝置系統應正常			目視
		管線吊架應無銹蝕、損傷			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：
	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰				檢查人員︰

## 第一種壓力容器(消毒滅菌鍋)
第一種壓力容器(消毒滅菌鍋)每月定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用部門			實驗室		檢查日期	年 月 日
			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查方法		結果
一	本體	本體應無損傷或洩漏			檢點
		本體表面應無銹蝕			目視
二	蓋板螺栓	螺栓應完整無鬆動			檢點
		蓋板應無變形			目視
		蓋板應無銹蝕			目視
三	管線及閥	管線應無損傷及洩漏			檢點
		管線應無銹蝕			目視
		閥組應無損傷或洩漏			檢點
		閥組應無銹蝕			目視
四	自動控制及附屬裝置	各項自動裝置應保持堪用功能			測試
		溫度控制裝置運作應正常			測試
		溫度表本體應牢固，功能正常			檢點
		壓力表本體應牢固，功能正常			檢點
五	其他保持性能必要事項	保溫設施應無脫落			檢點
		平台、支座、支撐應牢固，無嚴重腐蝕			檢點
		作業通道應無堵塞			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：

	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰	檢查人員︰

## 乙炔熔接
乙炔熔接裝置 每年定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用		實驗室		檢查日期	年 月 日
部門		名稱
項次	檢查項目			檢查方法	結果
一	熔接裝置之損傷			目視
二	熔接裝置之變形			目視
三	熔接裝置之腐蝕			目視
四	設備通風及照明是否良好			目視
五	(非合格操作人員禁止操作)須標示清晰			目視
六	年度檢查在有效日期內，合格證有標於明顯處			目視

危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：
	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰			檢查人員︰

## 車輛頂高機
車輛頂高機 每三個月定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用		實驗室		檢查日期	年 月 日
部門		名稱
項次	檢查項目			檢查方法	結果
一	固定基座(含螺栓連接部分)			目視
二	驅動馬達			目視
三	傳動鏈條			目視
四	電磁開關(含線路配置)			目視
五	頂高臂(含轉軸部分)			操作
六	承載荷重			目視
七	外觀標示			目視
八	引擎：潤滑油液位正常；引擎試運轉功能正常			操作
九	排氣管：是否固定良好、外觀完整無破孔、排氣正常			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：
	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰			檢查人員︰

## 低壓用電設備每年定期檢查表
低壓用電設備每年定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用		實驗室		檢查日期	年 月 日
部門		名稱
項次	檢查項目	檢查基準		檢查方法	結果
一	低壓電氣設備	a.低壓受電盤及分電盤 (含各種電驛、儀表及其切換開關等)之動作試驗。		目視&操作
		b.低壓用電設備絕緣情形，接地電阻及其他安全設備狀況。		目視&操作
		c.自備屋外低壓配電線路情況。		目視
二	漏電斷路器	a.按測試鈕開關是否跳脫		目視&操作
		b.潮濕地方是否按裝漏電器		目視
		c.接觸端的導線是否燒焦現象		目視
其他
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：
	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說 明	1.依『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄，保存三年。
	2.廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰			檢查人員︰

## 第二種壓力容器(空壓機)_
第二種壓力容器(空壓機) 每年定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日
部門			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查方法		結果
一	本體	本體（含內面、外面、蓋板、凸緣）應無損傷、裂痕、變形及腐蝕洩漏情形			目視
二	閥、旋塞	應無損傷、裂痕、腐蝕之情形			目視、
		閥桿應無彎曲情形			手動、
		應無洩漏情形			必要時作洩漏測試
		開關動作狀況應良好
三	安全閥	量測噴出壓力及停噴壓力應正常			手動作動/確認檢查報告
四	壓力錶	壓力錶應堪用、正確、無損壞			檢點
		本體牢固應無變形			手動
五	其他保持性能必要事項	各部份應無漏氣情形			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：

	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰				檢查人員︰

## 高壓氣體特定設備
高壓氣體特定設備每月定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日
部門			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查方法		結果
一	本體	本體應無損傷或洩漏			檢點
		本體表面應無銹蝕			目視
		焊接縫應無銹蝕或裂縫			檢點
二	蓋板螺旋	螺栓應完整無鬆動			檢點
		蓋板應無變形			目視
		蓋板應無銹蝕			目視
三	管線及閥	管線應無銹蝕、損傷及洩漏			檢點
		閥組、接頭應無銹蝕、損傷或洩漏			檢點
		安全閥性能應正常			檢點
四	自動控制及附屬裝置	溫度控制裝置運作應正常			測試
		溫度表本體應牢固，功能正常			檢點
		壓力表本體應牢固，功能正常			檢點
五	其他保持性能必要事項	緊急遮斷裝置應正常			檢點、測試
		其他安全裝置應正常			檢點
		保溫設施應無脫落			檢點
		平台、支座、支撐、容器本體應固定妥當			檢點
		作業通道應無堵塞			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	改善內容說明：

	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”
部門主管︰					檢查人員︰

## 電熱烘箱乾燥設備
電熱烘箱乾燥設備年度檢查表
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日	一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
部門			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查方法	結果
一	本體	內、外部應無損傷、變形或腐蝕			檢點
		排氣孔開口鬆緊螺旋應無銹蝕或異常			檢點
		窺視窗門把手及窗門氣密性應良好			檢點
二	內部	內部溫度測定裝置及調整裝置應無異常			檢點
		設置於內部之隔板架構應無異常			檢點
		乾燥隔板架上應無堆置易燃物質			檢點
三	電熱	電源線之絕緣包覆應無被破壞或裸露			檢點
		使用完畢應拉掉電源插頭			檢點
四	標示	安全操作程序標示清楚			檢點
五	其他
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：

	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說 明	1.依據「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並作記錄保存三年。
	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰					檢查人員︰

## 動力衝剪機
動力衝剪機 每年定期檢查表
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日		一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
部門			名稱
項次	檢查項目				檢查方法		結果
一	離合器及制動裝置				目視&操作

二	曲柄軸、飛輪、滑塊、連結螺栓及連桿				目視&操作
三	一行程一停止機構及緊急制動器				目視&操作
四	電磁閥、減壓閥及壓力表				目視
五	配線及開關				目視&操作
六	其他	1.設備通風及照明是否良好			目視
		2.(非合格操作人員禁止操作)須標示清晰			目視
		3.年度檢查在有效日期內，合格證有標於明顯處			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：

	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說 明	1.依「職業安全衛生管理辦法」第18條規定辦理，並作記錄，保存三年。
	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰					檢查人員︰

## 動力離心機
動力離心機 每年定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日
部門			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查方法		結果
一	迴轉體	1.動作順暢、無異聲			操作
		2.無腐蝕、破損			目視
二	主軸承	固定無鬆動、運轉正常			試轉
三	制動器	動作靈敏、無損壞			操作
四	安全裝置	靈敏、動作正常無卡死			操作
五	外 殼	完整無腐蝕、接地線完整			檢點
六	其 他	各附屬螺栓等齊全無腐蝕，且密合確實			檢點
七		1.設備通風及照明是否良好			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：

	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依「職業安全衛生管理辦法」第18條規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰					檢查人員︰

## 堆高機
			□堆高機每月定期檢查表
			□堆高機每年整體定期檢查表				一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日
部門			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查方法	結果
一	制動裝置	靜態試拉手煞車			目視
					目視
		檢查腳煞車系統動態煞車踏板間隙			目視
					目視
二	燃燒裝置	檢查液壓管路			目視
		試踩離合器			目視&操作
		車靜止時試搖排檔桿			目視&操作
三	方向裝置	檢查並測試左右後退方向燈			目視&操作
四	積載裝置	檢查結構，後扶架，堆高牙			目視
五	油壓裝置	油壓裝置試動作			目視&操作
六	桅 桿	檢查油壓裝置及鍊條軌道			目視
七	電氣系統	檢測喇叭、前後照明及警示燈			目視
		檢測電瓶水位			目視
		用比重計檢測電瓶液比重			目視
八	頂 蓬	檢查結構間距，頂蓬及其支架			目視
九	排氣管火燄補捉器	檢查固定是否良好			目視
		檢查外觀完整無破孔			目視
		以通條試通確定內濾網完好			目視
十	其 他	1.設備通風及照明是否良好			目視
		2.(非合格操作人員禁止操作)須標示清晰			目視
		3.年度檢查在有效日期內，合格證有標於明顯處			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：
	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰					檢查人員︰

## 高壓電氣設備
高壓電氣設備 每年定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日
部門			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查方法		結果
一	變壓器	主體或散熱片有無生鏽			檢視
		呼吸器之乾燥劑是否良好			檢視/儀器檢測
		有無漏油現象			檢視
		接線處有無過熱現象			檢視/儀器檢測
		溫度計指示是否準確			檢視/儀器檢測
		接地線是否良好			檢視/儀器檢測
二	避電器	外部表層有無裂痕			檢視
		接地線有無過熱或鬆弛現象			檢視/儀器檢測
三	保險絲器（ＰＦ或ＰＣＳ）	ａ接觸處有無過熱現象			檢視/儀器檢測
		ｂ底座有無生鏽			檢視
		ｃ熔絲容量是否適中			檢視/儀器檢測
四	分斷開關（ＤＳ）	底座有無生鏽			檢視
		接觸處有無過熱現象			檢視/儀器檢測
五	高壓電纜	防雨罩有無破損			檢視
		電纜頭支持物有無脫落			檢視
		電纜頭膠布有無龜裂破損			檢視
		電纜頭接地球是否良好			檢視/儀器檢測
六	油斷路器	接線處有無過熱現象			檢視/儀器檢測
		套管有無裂痕現象			檢視
		外殼有無生鏽			檢視
		紅綠表示器是否良好			檢視/儀器檢測
		控制回路是否良好			檢視/儀器檢測
		接地線是否良好			檢視/儀器檢測
七	配電盤（箱）	儀表指示是否正常			檢視/儀器檢測
		電譯是否良好			檢視/儀器檢測
		指示燈是否良好			檢視/儀器檢測
		控制開關是否良好			檢視/儀器檢測
		配電盤箱有無生鏽			檢視
八	比流器	二次側線路是否正常			檢視/儀器檢測
		接線處有無過熱現象			檢視/儀器檢測
		接地線是否良好			檢視/儀器檢測
九	比壓器	外殼有無生鏽現象			檢視
		瓷套管是否良好			檢視/儀器檢測
		接地線是否良好			檢視/儀器檢測
十	電容器	外部有無生鏽現象			檢視
		瓷套管是否良好			檢視/儀器檢測
		接地線有無連結完整			檢視/儀器檢測
		體積有無膨脹現象			檢視/儀器檢測
十一	其他	1.設備通風及照明是否良好			檢視
		2.(非合格操作人員禁止操作)須標示清晰			檢視
		3.年度檢查在有效日期內，合格證有標於明顯處			檢視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：

	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依「職業安全衛生管理辦法」第30條規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰					檢查人員︰

## 高壓氣體容器(氣體鋼瓶)
高壓氣體容器(氣體鋼瓶)每月定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日
部門			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查方法		結果
一	本體	本體應無損傷或洩漏			檢點
		本體表面應無銹蝕			目視
		焊接縫應無銹蝕或裂縫			檢點
二	蓋板螺旋	螺栓應完整無鬆動			檢點
		蓋板應無變形			目視
		蓋板應無銹蝕			目視
三	管線及閥	管線應無銹蝕、損傷及洩漏			檢點
		閥組、接頭應無銹蝕、損傷或洩漏			檢點
		安全閥性能應正常			檢點
四	自動控制及附屬裝置	溫度控制裝置運作應正常			測試
		溫度表本體應牢固，功能正常			檢點
		壓力表本體應牢固，功能正常			檢點
五	其他保持性能必要事項	緊急遮斷裝置應正常			檢點、測試
		其他安全裝置應正常			檢點
		保溫設施應無脫落			檢點
		平台、支座、支撐、容器本體應固定妥當			檢點
		作業通道應無堵塞			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	改善內容說明：

	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”
部門主管︰					檢查人員︰

## 局部排氣設備每年定期檢查表
局部排氣設備每年定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日
部門			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查	結果
				方法
一	氣罩	應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷			檢點
		應無被移動(未復原定位)			檢點
		吸入氣流狀態應正常，應無妨礙物			檢點
		濾層應無被污染、阻塞、破損等降低排氣機能			檢點
二	導管	外部應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷			檢點
		內部應無磨損、腐蝕或粉塵聚積情形			檢點
		擋板動作應靈活可調節，開啟時吸氣功能應良好			操作
		所有接觸之部份(如螺栓帽、墊圈等)應良好			檢點
三	排氣機及電動機	機殼外表應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷			檢點
		機殼內面、葉片及導流板應無磨損、腐蝕或粉塵聚積			檢點
		軸承應無異音(有注油)			聽
四	傳動皮帶	傳動輪、皮帶應無損傷、偏心及鬆動等情形			目視
五	吸氣排氣之能力	排氣機之排風量應符合規定			測試
		控制風速(氣體、蒸氣等氣狀物每秒0.5公尺，粉塵、燻煙等粒狀污染物每秒1公尺)			測試
六	其他保持性能之必要事項	應無外來氣流影響氣罩效率			檢點
		氣罩中應無堆積塵埃			檢點
		護罩及其安裝部之狀況應良好			檢點
		控制盤之狀況應良好			檢點
		馬達應無故障或異聲			測試
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：
	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□ 1.本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□ 2.本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依「職業安全衛生管理辦法」、「有機溶劑中毒預防規則」、「特定化學物質危害預防標準」、「粉塵危害預防標準」規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰				檢查人員︰

## 工業機器人
工業機器人 每日作業檢點表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用		實驗室		檢查日期	年 月 日
部門		名稱
項次	檢查項目			檢查方法	結果
一	制動裝置之機能			操作
二	緊急停止裝置之機能			操作
三	接觸防止設施之狀況及該設施與機器人間連鎖裝置之機能			操作
四	相連機器與機器人間連鎖裝置之機能			操作
五	外部電線、配管等有無損傷			目視
六	供輸電壓、油壓及空氣壓有無異常			目視
七	動作有無異常			目視
八	有無異常之聲音或振動			目視

危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：
	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰				檢查人員︰

## 氣體集合熔接裝置
氣體集合熔接裝置 每年定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日
部門			名稱
項次	檢 查 項 目				檢查方法		結果
	(包括有關之工作流程圖及機械設備結構圖)
一	熔接裝置之損傷				目視
二	熔接裝置之變形				目視
三	熔接裝置之腐蝕				目視
四	其他	1.設備通風及照明是否良好			目視
		2.(非合格操作人員禁止操作)須標示清晰			目視
		3.年度檢查在有效日期內，合格證有標於明顯處			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：

	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰				檢查人員︰

## 升降機
升降機 每月定期檢查表					一式一聯 / ：檢查人員←使用部門存
使用			實驗室		檢查日期	年 月 日
部門			名稱
項次	檢查項目	檢查基準			檢查方法		結果
一	終點極限開關、緊急停止裝置、制動器	是否正常動作？			操作
二	鋼索或吊鏈有無損傷導軌道狀況	是否良好？			目視
三	安全門動作及充道鐵門	是否正常？			目視、操作
四	車廂升降	是否適量？			目視、操作
五	設備	是否清潔？			目視
六	控制裝置及機動傳導裝置	是否正常			操作
七	連鎖開關、調速機等安全裝置	是否正常			目視
危害分析	檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾
	□火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落
	□跌倒、滑倒 □其他
危害風險評估	評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾
	□高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。
	□中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。
	□低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。
改善措施	依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明
	改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成
	改善內容說明：

	預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日
定期檢討	定期檢討改善措施之合宜性：
	□本改善措施已相當合宜且已改善完成。
	□本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門：
說	1.依「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並作記錄，保存三年。
明	2.由設備廠商檢測時，需一名現場操作員（輪流指派）協同檢測人員共同檢查。
	3.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
部門主管︰				檢查人員︰

## 特定化學物質作業前檢點表
特定化學物質作業前檢點表
使用部門					實驗室名稱					檢查月份				年 月				一式一聯：使用部門存
檢查項目		項	檢查基準	檢查	檢 查 日 期 及 檢 查 結 果					改善措施
		次		方法	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28		29	30	31	及追蹤
除污劑 （器）		1	除卻危害之必要藥劑、器具是否備妥	檢點
沖洗清潔設備		2	洗眼設備已設置且保持隨時可用狀況	測試
		3	緊急沖淋設備已設置且保持隨時可用狀況	測試
		4	備有腳踏或長撥桿式洗手設備且保持隨時可用狀況	測試
防護具		6	每位特化作業員工有發給合格有效之呼吸防護具、防護眼鏡、不浸透性防護衣、防護手套、防護鞋及塗敷劑	檢點
		7	上列防護具是否均保持其性能及清潔	檢點
局部排氣裝置		8	氣罩導管應無磨損、腐蝕、凹凸、損壞	檢點
		9	排氣機轉動應無異音	檢點
		10	傳動皮帶護罩應完整	檢點
		11	通風狀況應良好	檢點

檢查人員簽章
說明	1.依「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並做記錄保存三年。					部門主管
	2.檢查結果：正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
	3.檢查異常時隨時處理。

## 有機溶劑作業檢點表
有機溶劑作業檢點表
使用部門					實驗室名稱					檢查月份				年 月					一式一聯 / ：使用部門存
檢查項目		項	檢查基準	檢查	檢 查 日 期 及 檢 查 結 果					改善措施
		次		方法	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28		29	30	31	及追蹤
通風設備運轉狀況(排氣罩)		1	氣罩導管應無磨損、腐蝕、凹凸、損傷或洩漏	檢點
		2	氣罩、導管及排氣機應無堆積塵埃	檢點
		3	應無外來氣流影響氣罩效率	檢點
		4	附有蓋窗之排氣櫃應隨手蓋上蓋窗	檢點
		5	馬達應無異常聲音	檢點
空氣流通效果		6	作業場所維持負壓	檢點
		7	空氣流通狀況應良好，無新增設備影響空氣流動	檢點
		8	排氣風量足夠，保持無異味	測試
				嗅
勞工作業情形		9	有機溶劑使用、儲存處所應標示其種類、名稱及注意事項	目視
		11	作業人員穿戴工作服、隔絕手套	檢點
		12	必要時使用防毒口罩或護目鏡等防護具	檢點
		13	溶劑容器有加蓋密封	目視
		14	作業區不可放置食物與飲食（不可有人飲食）	目視
有機溶劑或其混存物使用情形		15	廢溶劑已經適當處理後才排放	目視

檢查人員簽章
說明	1.依「職業安全衛生管理辦法」規定辦理，並做記錄保存三年。					部門主管
	2.檢查結果：正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。
	3.檢查異常時隨時處理。