廢液收集紀錄表

系所/中心單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　進場編號：

實驗室名稱：　　　　　　　　　　　　　　   （待申請進場後再填入進場編號）

注意事項(填表前請先閱讀)：
一、實驗室負責人或授課教師，需指導與督導廢液分類收集(可參考【廢液分類流程表】)。

二、廢液分類原則：

- 可判斷及歸類者：

(1)【強氧化劑】應依酸性、鹼性分桶收集。

(2)【有機酸】與【不含鹵素之有機溶劑】雖同屬B類廢液，但應分兩桶收集

(3)【無機酸性廢液】應分為非氧化性酸廢液與氧化性酸廢液，亦須分兩桶收集。

- 無法判斷及歸類者：應先存放於待判區/暫存區由專人協助清理，或執行【安定性測試】(於下一點說明)，兩者應擇一進行。

三、【安定性測試】應有2人以上共同執行，並做好安全防護，於廢液桶抽取少許廢液與該次實驗產生之廢液進行滴定測試，如無放熱或產生氣體等不相容反應狀況後，始得緩慢倒入廢液桶內。

四、傾倒者應詳實紀錄，廢液收集量達50～80%(約10~16公升)即可申請進入廢液暫存場，最大量不得超過20公升；廢液桶每年至少清理一次。

五、本表如不敷使用時，請自行列印表單；紀錄表請依序簽名後留存備查，進場編號請待申請進場後再填進場編號。

| 項 次 | 廢液種類： |
| --- | --- |
|  | 產生日期 (西元年月日) | 實驗廢液成份 | 經安定性測試無異常者打勾 | 收集數量 (公升) | 傾倒者 (請簽名) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

廢液收集紀錄表(續頁)：

系所/中心單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　進場編號：

實驗室名稱：　　　　　　　　　　　　　　　   （待申請進場後再填入進場編號）

| 項 次 | 廢液種類： |
| --- | --- |
|  | 產生日期 (西元年月日) | 實驗廢液成份 | 經安定性測試無異常 | 收集數量 (公升) | 傾倒者 (請簽名) |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

表號：A090051309

表號：A090051409

第一聯由聲明者自存，第二聯由當地主管機關備查，第三、四聯由當地主管機關副知上級主管機關。

表號：A090050902                                         A-9

表號：A090051409